Avaliação das alterações induzidas pelo anel de Ferrara® HM em TODOS os pacientes implantados com os anéis produzidos pela Freedom

Ceratometria K1

𝛥pré 3m PO                             1,47

𝛥PO 3m PO e 9m PO             2,85

𝛥pré 9m PO                             4,32

Ceratometria K2

𝛥pré 3m PO                             2,09

𝛥PO 3m PO e 9m PO             3,27

𝛥pré 9m PO                             5,36

Ceratometria K médio

𝛥pré 3m PO                             1,92

𝛥PO 3m PO e 9m PO             3,01

𝛥pré 9m PO                             4,94

Ceratometria K Máximo

𝛥pré 3m PO                             0,35

𝛥PO 3m PO e 9m PO             4,70

𝛥pré 9m PO                             5,05

Asfericidade (Q)

𝛥pré 3m PO                             0,42

𝛥PO 3m PO e 9m PO             0,37

𝛥pré 9m PO                             0,79

Paquimetria

𝛥pré 3m PO                             9,58

𝛥PO 3m PO e 9m PO             33,19

𝛥pré 9m PO                             42,77