# P1.2 — Os 5 Padrões de Deformação do Plácido

## METADADOS DO CAPÍTULO

chapter_id: P1-CH02

title: "Os 5 Padrões de Deformação do Plácido: Morfologia, Coma e Implicação Biomecânica"

language: PT-BR

status: draft

version: 0.2.0

part: "PARTE I — A Leitura Vetorial dos Anéis de Plácido"

references_base:

- "Alfonso JF — Keratoconus classification and ICRS planning (AJL Ophthalmic nomogram)"

- "AJL Ophthalmic Technical Ring Nomogram — Morphological patterns and ring selection"

- "Topographic-comatic axis discordance in asymmetric keratoconus (2021)"

## CONTEÚDO INSTRUCIONAL

### Introdução

Este capítulo é um atlas morfológico — pouco texto, máxima estrutura clínica. Cada padrão do Plácido vem com:

• Morfologia dos anéis

• Correlação com coma (coeficientes de Zernike Z3-1 e Z3+1)

• Implicação biomecânica

• Subtipos — porque nem todo Duck é o mesmo Duck, nem todo Snowman é o mesmo Snowman

• Três escalas de severidade (A / B / C)

Baseado na morfologia descrita por José F. Alfonso e no nomograma AJL Ophthalmic, integrando os artigos clínicos de assimetria comática que demonstram que a coincidência (ou não) entre o eixo topográfico e o eixo comático é decisiva no planejamento cirúrgico.

Figura P2.0 — Atlas dos 5 Padrões de Deformação do Plácido: P1 Circular, P2 Oval, P3 Duck, P4 Snowman, P5 Complexo — cada um com seu vetor dominante e estratégia cirúrgica

### As 3 Escalas de Severidade (Base Universal)

Cada padrão existe em 3 intensidades morfológicas:

| Escala | Característica | Plácido | Coma típico |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Leve | Anéis quase concêntricos, assimetria incipiente | Deformação sutil, difícil de ver sem treinamento | Z3 < 0.5 µm RMS |
| B — Moderada | Ovalização ou deslocamento claro | Compressão evidente em um setor | Z3 0.5–2.0 µm RMS |
| C — Severa | Ruptura de continuidade, pseudo-duplo círculo, anéis destruídos | Padrão altamente patológico | Z3 > 2.0 µm RMS |

## P1 — Padrão Circular Regular

### Morfologia

Anéis de Plácido em padrão oval com simetria meridional preservada. Os anéis se espremem uniformemente ao longo de um eixo (o eixo do astigmatismo), mas a deformação é simétrica — o que está espremido de um lado está igualmente espremido do lado oposto.

No mapa topográfico: Bowtie clássico. Dois lobos de curvatura igual e simétrica ao longo do meridiano principal.

### Escalas

| Escala | Morfologia | Imagem Mental |
| --- | --- | --- |
| A | Leve ovalização dos anéis | Anéis levemente ovais, sem compressão focal |
| B | Eixo meridional dominante claro | Anéis claramente elípticos, um eixo comprimido |
| C | Ovalização acentuada, porém sem deslizamento/reorganização | Anéis muito elípticos; geometria ainda continua |

### Óptica

• Coma: baixo (Z3-1 e Z3+1 < 0.5 µm)

• Aberração dominante: astigmatismo (Z2-2 e Z2+2)

• O ápice não necessariamente está deslocado — a deformação é meridional, não excêntrica

### Biomecânica

• Campo de forças: circunferencial e simétrico — tensão distribuída igualmente nos dois hemi-meridianos

• Vetor dominante: VT (Tangencial) — o efeito de acoplamento é o mecanismo principal

• VR contribui, mas secundariamente

### Estratégia Cirúrgica

• Dois segmentos simétricos

• Espessura guiada pelo grau de astigmatismo (não pelo K-max)

• Diâmetro de 5 ou 6 mm conforme objetivo refrativo

• Incisão no meridiano topográfico mais curvo (regra clássica válida aqui)

## P2 — Padrão Oval Assimétrico

### Morfologia

Anéis de Plácido com compressão clara inferiormente — os anéis estão espremidos abaixo e espaçados acima. O cone está deslocado para baixo ("sagging"). O eixo de maior deformação coincide com o eixo vertical.

No mapa topográfico: "Ilha quente" oval deslocada inferiormente. A metade superior do mapa é relativamente plana (fria).

### Escalas

| Escala | Morfologia | Imagem Mental |
| --- | --- | --- |
| A | Ovalização discreta. Leve inferiorização | Anéis quase centrados, mas tendendo para baixo |
| B | Inferiorização clara. Anéis comprimidos na metade inferior | Deformação inequívoca — a "ilha quente" está embaixo |
| C | Ruptura parcial dos anéis inferiores. Perda de circularidade | Anéis fragmentados na zona inferior |

### Óptica

• Coma vertical dominante (Z3-1 elevado)

• Z3+1 (coma horizontal) geralmente baixo

• A magnitude de Z3-1 é diretamente proporcional ao deslocamento do ápice

### Biomecânica

• Campo de forças: assimétrico vertical — a zona inferior cedeu; a superior está relativamente preservada

• As lamelas inferiores estão espaçadas e enfraquecidas

• Vetor dominante: Vτ (Torque) — o objetivo é empurrar o ápice de volta para o centro

• VR secundário para aplainar o K-max localizado

### Estratégia Cirúrgica

• Segmento único inferior (ponta grossa sob o cone)

• Eixo de implantação guiado pelo eixo do coma (Z3-1), não necessariamente pelo K-max topográfico

• Zona 5 mm preferencial (alavanca máxima sobre o cone)

## P3 — Padrão Duck (Dois Subtipos)

Descrito no nomograma AJL como fenótipo típico de ceratocone assimétrico com desalinhamento axial. O Duck é o padrão mais desafiador para o planejamento convencional — justamente porque o eixo topográfico e o eixo comático podem não coincidir.

### 🔹 Duck Tipo 1 — Duck Simples (Clássico)

#### Morfologia

Anéis comprimidos superiormente (a "cabeça" do pato), com progressivo alongamento e abertura inferior (o "corpo"). A morfologia lembra um pato de perfil: pequeno e comprimido em cima, grande e aberto embaixo.

No mapa topográfico: Zona vermelha superior compacta + zona laranja-amarela inferior maior. O K-max está na zona superior.

#### Escalas

| Escala | Morfologia | Imagem Mental |
| --- | --- | --- |
| A | Leve protrusão superior sobre um cone inferior maior | "Pato gordo" — contornos suaves |
| B | Cabeça (superior) bem definida e separada do corpo inferior | "Pato clássico" — dois lobos distintos |
| C | Compressão superior evidente + fragmentação dos anéis superiores | "Pato magro" — cabeça muito comprimida |

#### Óptica

• Coma vertical dominante (Z3-1 elevado)

• Asstigmatismo associado

• O eixo topográfico geralmente ainda coincide com o eixo cometário no Tipo 1

#### Biomecânica

• Dois centros de deformação com hierarquia clara (superior > inferior)

• Campo de forças: bipolar, mas com polo dominante superior

• Vetores: Vτ dominante + VR local no polo superior

#### Estratégia Cirúrgica

• Anel assimétrico 160° ou 210° (conforme grau de assimetria)

• Zona 5 mm preferencial

• Ponta grossa sob o polo superior (K-max)

### 🔹 Duck Tipo 2 — Duck Rotacional (Inclinado)

#### Morfologia

Duck com eixo inclinado — o padrão de dois lobos está presente, mas o eixo que une os dois focos não é vertical. Está rotado 30–60° em relação ao eixo vertical. Este é o subtipo que mais frequentemente causa falha cirúrgica quando planejado por topografia clássica.

#### Escalas

| Escala | Morfologia | Imagem Mental |
| --- | --- | --- |
| A | Leve desalinhamento — Duck com eixo levemente inclinado | "Pato cansado" — cabeça levemente tombada |
| B | Inclinação clara (> 30°) | "Pato deitado" — eixo nitidamente oblíquo |
| C | Rotação acentuada (> 45°) + distorção helicoidal dos anéis | "Pato torcido" — discordância axial máxima |

#### Óptica

• Coma oblíquo (combinação de Z3-1 e Z3+1)

• Aberração esférica associada (Z4-0)

• RMS total de HOA elevado

• A aberrometria é indispensável — a topografia sozinha é enganosa aqui

#### Biomecânica

• Fτ (Torsional) é o componente dominante — a torção helicoidal dos anéis revela o desalinhamento das lamelas entre as zonas interna e externa

• Este é o fenótipo onde a Lei do Disco Mecânico (LDM) tem maior valor: o ENM pode diferir 25–40° do eixo topográfico convencional

#### Estratégia Cirúrgica

• Ajuste fino de eixo guiado por aberrometria (não topografia)

• No conceito LDM: posicionar o implante no ENM, não no K-max

• Possível combinação VT + Vτ para corrigir tanto o astigmatismo quanto a rotação

## P4 — Padrão Snowman (Dois Subtipos)

Fenótipo clássico do nomograma AJL para ectasia avançada assimétrica com duas zonas de instabilidade biomecânica. Diferente do Duck, que tem dois lobos separados, o Snowman tem duas zonas coaxiais — como dois círculos alinhados verticalmente sobre o mesmo eixo.

### 🔹 Snowman Tipo 1 — Clássico

#### Morfologia

Dois "círculos" de curvatura elevada alinhados verticalmente, com o inferior maior — literalmente um boneco de neve. Os anéis do Plácido mostram dois centros de compressão com uma zona de transição entre eles.

No mapa topográfico: Dois focos vermelhos verticalmente alinhados, o inferior maior. Existe uma "cintura" de temperatura intermediária entre eles.

#### Escalas

| Escala | Morfologia | Imagem Mental |
| --- | --- | --- |
| A | Pseudo-duplo círculo — insinuação de segundo loco superior | "Boneco gordo" — os dois círculos se fundem |
| B | Duplo círculo evidente com cintura definida | "Boneco de neve clássico" — dois círculos distintos |
| C | Separação clara das duas zonas + anéis fragmentados na cintura | "Boneco partido" — a cintura está rompida |

#### Óptica

• Coma vertical elevado (Z3-1 muito alto)

• Alta prolacidade (Q muito negativo)

• HOA total elevado — múltiplas aberrações presentes

#### Biomecânica

• Duas zonas de instabilidade biomecânica em cascata vertical

• A zona inferior já cedeu mais (cone avançado); a superior está cedendo progressivamente

• Campos de força: dois FR (Radial) locais + Vτ unindo as duas zonas

• A "cintura" entre os dois círculos é a zona de maior gradiente tensional — onde a deslizamento/reorganização futura começa

#### Estratégia Cirúrgica

• Segmento inferior mais espesso (atacar o polo inferior dominante)

• Zona 5 mm

• Considerar se o polo superior justifica segundo segmento ou não (avaliar severidade)

### 🔹 Snowman Tipo 2 — Snowman Assimétrico Complexo

#### Morfologia

Snowman com lateralização de um dos polos — o duplo círculo existe, mas um dos focos se deslocou lateralmente além do eixo vertical. Esse é o subtipo mais severo e de planejamento mais desafiador.

#### Escalas

| Escala | Morfologia | Imagem Mental |
| --- | --- | --- |
| A | Leve lateralização de um dos focos | "Boneco cambaleando" |
| B | Assimetria clara — um foco em posição oblíqua | "Boneco tombando" — um círculo saindo do eixo |
| C | Dupla ectasia funcional — dois focos independentes em posições distintas | "Dois cones" — já não é mais um Snowman, é quase dois ceratocones separados |

#### Óptica

• Coma + astigmatismo oblíquo combinados

• RMS total de HOA muito alto

• Aberração esférica pode ser significativa

#### Estratégia Cirúrgica

• Segmento assimétrico variável — a assimetria deve ser planejada individualmente

• Possível uso de segmento de base progressiva (AJL Pro+) para cobrir o gradiente de um foco ao outro

• A aberrometria define o eixo de posicionamento (não a topografia)

## P5 — Padrão Irregular Complexo

### Morfologia

Anéis de Plácido que não se enquadram em nenhum dos padrões anteriores. Ruptura de continuidade, fragmentação dos anéis, assimetria caótica. Frequentemente associado a ceratocone avançado com cicatriz, ectasia pós-LASIK severa, ou casos com múltiplas cirurgias prévias.

No mapa topográfico: Padrão que não tem forma reconhecível.

### Escalas

| Escala | Morfologia | Imagem Mental |
| --- | --- | --- |
| A | Irregularidade difusa — nenhum padrão dominante | "Mapa de impressão digital" — nenhuma regra óbvia |
| B | Fragmentação evidente dos anéis do Plácido | "Mapa quebrado" — anéis com descontinuidades |
| C | Padrão "caótico" — múltiplos focos sem hierarquia | "Mapa destruído" — leitura vetorial convencional impossível |

### Óptica

• Coma alto + aberração esférica importante

• HOA múltipla (trefoil, quadrafoil, etc.)

• RMS total muito elevado

• Piora visual severa não corrigível por óculos

### Biomecânica

• Integridade estrutural circular perdida

• Não é possível identificar um campo vetorial dominante — múltiplos campos competindo

• A LDM (Capítulo 8) pode ajudar a identificar qual componente (Fr, Ft, Fτ) ainda é dominante, se algum

### Estratégia Cirúrgica

• Anéis personalizados — sem nomograma padrão aplicável

• Considerar dupla abordagem (ICRS + CXL guiado)

• Protocolo híbrido se cicatriz presente

• Em casos C: avaliar indicação de ceratoplastia lamelar anterior (DALK) vs tentativa com ICRS personalizado

## TABELA MESTRE DE DECISÃO

| Padrão | Subtipo | Coma | Eixo Topog. = Eixo Comático? | Vetor Dominante | Anel Preferido | Zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 Circular | — | Baixo (Z2 dom.) | Sim | VT | Simétrico | 5–6 mm |
| P2 Oval | — | Vertical (Z3-1) | Geralmente sim | Vτ + VR | Segmento único inferior | 5 mm |
| P3 Duck | Tipo 1 | Alto vertical | Sim | Vτ + VR local | Assimétrico 160°–210° | 5 mm |
| P3 Duck | Tipo 2 | Oblíquo (Z3-1 + Z3+1) | NÃO | Fτ (LDM) | Guiado por aberrometria / ENM | 5 mm |
| P4 Snowman | Tipo 1 | Muito alto vertical | Geralmente não plenamente | VR duplo + Vτ | Base variável inferior | 5 mm |
| P4 Snowman | Tipo 2 | Coma + astig. oblíquo | Não | Fτ + VR duplo | Base progressiva (Pro+) | 5 mm |
| P5 Complexo | — | Variável / HOA multip. | Irrelevante | Análise individual | Personalizado | Variável |

## INSIGHT BIOMECÂNICO ESSENCIAL

P3 Duck    → Uma zona de instabilidade com desalinhamento axial

Desafio: K-max pode estar no meridiano errado

P4 Snowman → Duas zonas de instabilidade em cascata

Desafio: qual zona atacar primeiro? A inferior quase sempre

P5 Complexo→ Perda da integridade estrutural circular

Desafio: nenhum nomograma se aplica diretamente

### A Regra da Coincidência Axial

Esta é a principal causa de resultados subótimos nos fenótipos assimétricos — e o principal argumento para a leitura vetorial do Plácido antes de qualquer decisão nomográfica.

## ESPECIFICAÇÃO VISUAL

style: Atlas visual puro — múltiplas escalas por padrão

views: [top_down_placido, micro_collagen, meso_cross_section]

color_system:

problema: vermelho/laranja (curvatura elevada)

solucao: verde (vetor corretor do anel)

coma_axis: magenta

topographic_axis: branco tracejado

ENM: branco sólido

Grade de Ilustrações (por padrão):

Para cada um dos 5 padrões (P1–P5), uma prancha com 3 colunas:

COLUNA 1          COLUNA 2            COLUNA 3

Plácido            Plácido             Plácido

Escala A           Escala B            Escala C

+ assinatura       + assinatura        + assinatura

vetorial           vetorial            vetorial

Figura P2.1 — Grade 5×3 dos Padrões:

5 linhas (padrões) × 3 colunas (escalas A/B/C) = 15 mapas de Plácido com assinaturas vetoriais sobrepostas.

Figura P2.2 — Comparação Duck Tipo 1 vs Tipo 2:

Mesmo mapa, dois discos de Plácido lado a lado — o da esquerda com eixo topográfico = eixo comático; o da direita com divergência axial marcada. Linha branca = eixo topográfico. Linha magenta = eixo comático. Diferença angular destacada.

Figura P2.3 — O Snowman em Cascata:

Plácido do Snowman Tipo 1 com dois centros de compressão marcados, ligados por uma linha mostrando a "cintura" de gradiente tensional máximo.

## REFERÊNCIAS

references:

- title: "Alfonso JF et al — Keratoconus Classification and ICRS Planning"

doi: "AJL Ophthalmic Nomogram Documentation"

relevance: >

Base morfológica para os 5 padrões. A classificação P1–P5 e os

subtipos Duck/Snowman são adaptados da taxonomia Alfonso/AJL.

- title: "AJL Ophthalmic — Ring Nomogram Technical Documentation"

doi: "AJL Ophthalmic (Internal Technical Reference)"

relevance: >

Parâmetros de seleção de anel por fenótipo. Base para a tabela

de estratégia cirúrgica (zona, espessura, assimetria) por padrão.

- title: "Kammoun H, Piñero DP, Alió JL, Barraquer RI, García-González M — Clinical Outcomes of Femtosecond Laser–Assisted Implantation of Asymmetric ICRS in Keratoconus With No Coincidence of Topographic and Comatic Axes"

doi: "10.3928/1081597X-20210615-01"

journal: "J Refract Surg. 2021;37(10):693–699"

relevance: >

Demonstração de que no Duck Tipo 2 e Snowman Tipo 2 o eixo topográfico

não coincide com o eixo comático — fundamentando a estratégia de

planejamento por aberrometria e não por K-max. Referência canonica para

a Lei da Discordância Topográfico-Comática (LDTC) do Atlas.

- title: "Zernike Decomposition of Corneal Coma in Keratoconus"

doi: "Invest Ophthalmol Vis Sci"

relevance: >

Base para a correlação entre padrão do Plácido, Z3-1 (coma vertical)

e Z3+1 (coma horizontal) por fenótipo.

Pipeline Status: DRAFT v0.2.0 — Conteúdo completo com 5 padrões, 2 subtipos por Duck e Snowman, 3 escalas de severidade. doi Kammoun 2021 confirmado e integrado. Aguardando: prancha visual 5×3.